## Лист1
ВЫДЕЛЕНИЕ
Возможно выделение будет проводиться другим набором реагентов. Ближе к делу видно будет
Компоненты | N | Объём исх., мкл | Объём в реакции, мкл | Температура | Длительность (Д), сек | Описание этапа
Лизирующий раствор | 4 | 450 | 575 | 20 | 360 | Предварительно прогреть [Лизирующий раствор] при 65 градусах на термостате до полного растворения кристаллического осадка; внести в пробирки на 1,5 мл; вортексировать [Сорбент] в течение 10 сек, внести в эппендорфы; внести пробы, вортексировать 5 сек, инкубировать 1 мин; снова вортексировать 5 сек, инкубировать 5 мин, получаем [Лизат]
Сорбент | 4 | 25
Сыворотка крови | 4 | 100
Лизат | 4 | 575 | 575 | 20 | 30 | Вортексировать пробирки 5 сек, центрифугировать в микроцентрифуге при 10 000 об/мин 30 сек, получаем [Осадок+лизат]
Осадок+лизат | 4 | 575 | 575 | 20 |  | Удалить надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы, получаем [Осадок после лизиса]
Осадок после лизиса | 4 | 10 | 410 | 20 | 30 | Смешать компоненты, плотно закрыть крышки пробирок, вортексировать до полного ресуспендирования осадка, центрифугировать в микроцентрифуге при 10 000 об/мин 30 сек, получаем [Осадок+раствор для отмывки 1]
Раствор для отмывки 1 | 4 | 400
Осадок+раствор для отмывки 1 | 4 | 410 |  | 20 |  | Удалить надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы, получаем [Осадок после отмывки 1]
Осадок после отмывки 1 | 4 | 10 | 510 | 20 | 30 | Смешать компоненты, плотно закрыть крышки пробирок, вортексировать до полного ресуспендирования осадка, центрифугировать в микроцентрифуге при 10 000 об/мин 30 сек, получаем [Осадок+раствор для отмывки 3]
Раствор для отмывки 3 | 4 | 500
Осадок+раствор для отмывки 3 | 4 | 510 |  | 20 |  | Удалить надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы, получаем [Осадок после отмывки 2]
Осадок после отмывки 2 | 4 | 10 | 510 | 20 | 30 | Смешать компоненты, плотно закрыть крышки пробирок, вортексировать до полного ресуспендирования осадка, центрифугировать в микроцентрифуге при 10 000 об/мин 30 сек, получаем [Осадок+раствор для отмывки 3]
Раствор для отмывки 3 | 4 | 500
Осадок+раствор для отмывки 3 | 4 | 10 | 10 | 20 |  | Удалить надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы, получаем [Осадок после отмывки 3]
Осадок после отмывки 3 | 4 | 10 | 410 | 20 | 30 | Смешать компоненты, плотно закрыть крышки пробирок, вортексировать до полного ресуспендирования осадка, центрифугировать в микроцентрифуге при 10 000 об/мин 30 сек, получаем [Осадок+раствор для отмывки 4]
Раствор для отмывки 4 | 4 | 400
Осадок+раствор для отмывки 3 | 4 | 10 | 10 | 20 |  | Удалить надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы, получаем [Осадок после отмывки 4]
Осадок после отмывки 4 | 4 | 10 | 10 | 60 | 300 | Поместить пробирки в термостат при температуре 60 °С на 12-15 мин для подсушивания сорбента, крышки пробирок должны быть открыты, получаем [Высушенный сорбент]
Высушенный сорбент | 4 | 10 | 60 | 60 | 180 | Смешать компоненты, вортексировать 5 сек, инкубировать, получаем [Сорбент +элюиент]
РНК-буфер | 4 | 50
Сорбент +элюиент | 4 | 60 | 60 | 4 | 300 | Центрифугировать при 13 000 об/мин, получаем [Осадок+элюиент]
АМПЛИФИКАЦИЯ | [6 empty] | 12.5 | 6 | 75
Компоненты | N | Объём исх., мкл | Объём в реакции, мкл | Температура | Длительность (Д), сек | Описание этапа
БиоМастер HS-qPCR (2×) (кат.№MH020-400, серия MH020-012-22) | 1 | 12.5 | 15 |  |  | Смешать в отдельной пробирке на 2 мл БиоМастер HS-qPCR (2×) и воду на количество проб с запасиком. Вортексировать, осадить капли и раскапать по отдельным пробиркам. | 2 | 6 | 12
Вода |  | 2.5
Праймер обратный "1-SeqR " (конц 5 мМоль) | 1 | 2 | 19 |  |  | Каждую пару праймеров закапать в отдельную пробиру. Получаем [Смесь для ПЦР с праймерами]
Праймер прямой "1-SeqF" (конц 5 мМоль) |  | 2
Праймер обратный "2-SeqR-2-2-SeqR " (конц 5 мМоль) | 1 | 2 | 19
Праймер прямой "2-SeqF" (конц 5 мМоль) |  | 2
Праймер обратный "3-SeqR " (конц 5 мМоль) | 1 | 2 | 19
Праймер прямой "3-SeqF-3-1-SeqF" (конц 5 мМоль) |  | 2
Праймер обратный "4-SeqR " (конц 5 мМоль) | 1 | 2 | 19 |  |  |  | 2 | 6 | 12
Праймер прямой "4-SeqF-4-1-SeqF" (конц 5 мМоль) |  | 2
Смесь для ПЦР с праймерами | 4 | 16.5 | 22.5 |  |  | Внести в пробирки со [Смесью для ПЦР с праймерами] [Аликвоту ДНК], вортексировать, осадить капли центрифугированием. Получаем [Реакционную ПЦР-смесь]
Аликвота ДНК |  | 6
Реакционная ПЦР-смесь | 4 | 25 | 25 | 94 | 300 | 1 этап Предварительная денатурация
|  |  |  | 94 | 60 | 2 этап: Денатурация
|  |  |  | 54-62 | 30 | 3 этап: Отжиг праймеров (Для определения наиболее оптимальной температуры отжига праймеров на приборе температуру отжига задать в виде градиента от 54 до 62 градусов цельсия)
|  |  |  | 72 | 60 | 4 этап: Элонгация
Повторить 2-4 этап ещё 39 раз, скорость нагрева 2 гр/сек
|  |  |  | 72 | 600 | 6 этап: Завершающая элонгация, получаем [Продукт амплификации 1]
|  |  |  | 4 |  | Хранение не более 12 часов
ЭЛЕКТРОФОРЕЗ | [6 empty] | 12.5 | 6 | 75
Агарозная навеска | 1 | 1,7 г | 100 мл | 95 | 120 | Греть в микроволновой печи до полного растворения, перемешивать каждые 30 сек, получаем [Раствор агарозы]
Буфер TBE (1х, разбадяженный) | 1 | 100 мл
Бромистый этидий | 1 | ~ 2 мкл (1-2 капли из этой пипирки, в которой он хранится) | 0.025 | 60 | 1800 | Внести 2 капли [Раствора бромистого этидия] в [Раствор агарозы], остудить до 60 градусов (чтобы рука терпела) и залить в контейнер с гребёнкой, дождаться застывания раствора, перенести в ЭФ камеру
Раствор агарозы | 1 | 100 мл | 100 мл
Буфер TBE (х10) | 1 | 100 мл | 1000 мл |  |  | Развести ТВЕ буфер до концентрации 1х. Чтобы потом в середине эксперимента не доразводить, сразу литр подготовить
Вода дистиллированная | 1 | 900 мл
Маркер молеклярных масс от 200 до 1000 п.н. | 1 | 5 | 5 | 20 |  | Внести в краевые лунки
Продукт амплификации | 4 | 5 | 10 | 20 |  | [Продукт амплификации 1] вортексировать, осадить капли. Смешать [Продукт амплификации 1] с [Буфер для внесения] в наконечнике, внести в лунку в геле.
Буфер для внесения | 1 | 5
Прогон |  |  |  | 20 | 7200 | Установить напряжение 50В
Очистка НК из агарозного геля
Этиловый спирт 96% | 4 | в соответствии с инструкцией к набору |  |  |  | Добавить [Этиловый спирт 96%] во флакон с [Промывочным раствором], тщательно перемешать, поставить галочку на крышке флакона | 2 | 6 | 12
Промывочный раствор | 4 | [5 empty] | 2 | 6 | 12
Гель с ампликонами | 4 | 150 мг |  |  |  | Вырезать фрагмент [Геля с ампликонами] с целевой ДНК и взвесить, поместить гель в микроцентрифужную пробирку объемом 2 мл
Связывающий раствор S | 1 | 450 | 600 | 55 |  | Внести в пробирку [Связывающий раствор S], инкубировать до полного растворения, получаем [Связанная ДНК]
|  |  |  | 20 |  | Поместить спин-колонку в собирательную пробирку
Связанная ДНК | 4 | 600 | 1300 | 20 | 60 | Перенести [Связанную ДНК] в колонку и центрифугировать 30 с, удалить фильтрат из собирательной пробирки, добавить [Промывочный раствор], центрифугировать 30 с, удалить фильтрат, повторить отмывку, получаем [Пустую колонку]
Промывочный раствор | 1 | 700
Пустуя колонка | 4 |  |  |  | 60 | Центрифугировать [пустую колонку]
Пустуя колонка | 4 |  |  |  | 300 | Перенести [пустую колонку] в новую пробирку, оставить при комнатной температуре до полного испарения спирта
Элюирующий раствор | 1 | 50 | 50 | 20 | 60 | Внести в центр мембраны [пустой колонки], центрифугировать 1 мин, получаем [Аликвота ДНК 2]
Измерить концентрацию полученной [аликвоты ДНК 2] (на nanodrop)
АМПЛИФИКАЦИЯ 2
БиоМастер HS-qPCR (2×) (кат.№MH020-400, серия MH020-012-22) | 1 | 12.5 | 15 |  |  | Смешать в отдельной пробирке на 2 мл БиоМастер HS-qPCR (2×) и воду на количество проб с запасиком. Вортексировать, осадить капли и раскапать по отдельным пробиркам.
Вода | 1 | 2.5
Праймер прямой "1-1-SeqF" (конц 5 мМоль) | 1 | 2 | 4 |  |  | Каждую пару праймеров закапать в отдельную пробиру. Получаем [Смесь для ПЦР с праймерами (2 раунд)]
Праймер обратный "1-1-SeqR" (конц 5 мМоль) |  | 2
Праймер прямой "1-2-SeqF" (конц 5 мМоль) | 1 | 2 | 4
Праймер обратный "1-2-SeqR" (конц 5 мМоль) |  | 2
Праймер прямой "2-1-SeqF " (конц 5 мМоль) | 1 | 2 | 4
Праймер прямой "2-1-SeqR" (конц 5 мМоль) |  | 2
Праймер прямой "2-2-SeqF " (конц 5 мМоль) | 1 | 2 | 4
Праймер обратный "2-SeqR-2-2-SeqR" (конц 5 мМоль) |  | 2
Праймер обратный "3-1-SeqR" (конц 5 мМоль) | 1 | 2 | 4
Праймер прямой "3-SeqF-3-1-SeqF" (конц 5 мМоль) |  | 2
Праймер обратный "3-2-SeqR" (конц 5 мМоль) | 1 | 2 | 4
Праймер прямой "3-2-SeqF" (конц 5 мМоль) |  | 2
Праймер обратный "4-1-SeqR" (конц 5 мМоль) | 1 | 2 | 4
Праймер прямой "4-SeqF-4-1-SeqF" (конц 5 мМоль) |  | 2
Праймер обратный "4-2-SeqR" (конц 5 мМоль) | 1 | 2 | 4
Праймер прямой "4-2-SeqF" (конц 5 мМоль) |  | 2
Праймер обратный "4-3-SeqR" (конц 5 мМоль) | 1 | 2 | 4
Праймер прямой "4-3-SeqF" (конц 5 мМоль) |  | 2
Смесь для ПЦР с праймерами (2 раунд) | 9 | 19 | 25 |  |  | Внести в пробирки с [Смесь для ПЦР с праймерами (2 раунд)] [Аликвоту ДНК 2], вортексировать, осадить капли центрифугированием. Получаем [Реакционную ПЦР-смесь (2 раунд)]
Аликвота ДНК 2 | 9 | 6
Реакционная ПЦР-смесь (2 раунд) | 9 | 25 | 25 | 94 | 300 | 1 этап Предварительная денатурация
|  |  |  | 94 | 60 | 2 этап: Денатурация
|  |  |  | 47-55 | 30 | 3 этап: Отжиг праймеров (Для определения наиболее оптимальной температуры отжига праймеров на приборе температуру отжига задать в виде градиента от 47 до 55 градусов цельсия)
|  |  |  | 72 | 60 | 4 этап: Элонгация
Повторить 2-4 этап ещё 39 раз, скорость нагрева 2 гр/сек
|  |  |  | 72 | 600 | 6 этап: Завершающая элонгация
|  |  |  | 4 |  | Хранение не более 12 часов
ЭЛЕКТРОФОРЕЗ
Агарозная навеска | 1 | 1,7 г | 100 мл | 95 | 120 | Греть в микроволновой печи до полного растворения, перемешивать каждые 30 сек, получаем [Раствор агарозы]
Буфер TBE (1х, разбадяженный) | 1 | 100 мл
Бромистый этидий | 1 | ~ 2 мкл (1-2 капли из этой пипирки, в которой он хранится) | 0.025 | 60 | 1800 | Внести 2 капли [Раствора бромистого этидия] в [Раствор агарозы], остудить до 60 градусов (чтобы рука терпела) и залить в контейнер с гребёнкой, дождаться застывания раствора, перенести в ЭФ камеру
Раствор агарозы | 1 | 100 мл | 100 мл
Буфер TBE (х10) | 1 | 100 мл | 1000 мл |  |  | Развести ТВЕ буфер до концентрации 1х. Чтобы потом в середине эксперимента не доразводить, сразу литр подготовить
Вода дистиллированная | 1 | 900 мл
Маркер молеклярных масс от 200 до 1000 п.н. | 1 | 5 | 5 | 20 |  | Внести в краевые лунки
Продукт амплификации | 4 | 5 | 10 | 20 |  | [Продукт амплификации 1] вортексировать, осадить капли. Смешать [Продукт амплификации 1] с [Буфер для внесения] в наконечнике, внести в лунку в геле.
Буфер для внесения | 1 | 5
Прогон |  |  |  | 20 | 7200 | Установить напряжение 50В
Note on F11: Автор: по инструкции 5-10 минут
Note on F14: Автор: по инструкции 5-10 минут