## Лист1
ВЫДЕЛЕНИЕ
Компоненты | N | Объём исх., мкл | Объём в реакции, мкл | Температура | Длительность (Д), сек | Описание этапа
Лизирующий раствор | 4 | 450 | 575 | 20 | 360 | Предварительно прогреть [Лизирующий раствор] при 65 градусах на термостате до полного растворения кристаллического осадка; внести в пробирки на 1,5 мл; вортексировать [Сорбент] в течение 10 сек, внести в эппендорфы; внести пробы, вортексировать 5 сек, инкубировать 1 мин; снова вортексировать 5 сек, инкубировать 5 мин, получаем [Лизат]
Сорбент | 4 | 25
Сыворотка крови | 4 | 100
Лизат | 4 | 575 | 575 | 20 | 30 | Вортексировать пробирки 5 сек, центрифугировать в микроцентрифуге при 10 000 об/мин 30 сек, получаем [Осадок+лизат]
Осадок+лизат | 4 | 575 | 575 | 20 |  | Удалить надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы, получаем [Осадок после лизиса]
Осадок после лизиса | 4 | 10 | 410 | 20 | 30 | Смешать компоненты, плотно закрыть крышки пробирок, вортексировать до полного ресуспендирования осадка, центрифугировать в микроцентрифуге при 10 000 об/мин 30 сек, получаем [Осадок+раствор для отмывки 1]
Раствор для отмывки 1 | 4 | 400
Осадок+раствор для отмывки 1 | 4 | 410 |  | 20 |  | Удалить надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы, получаем [Осадок после отмывки 1]
Осадок после отмывки 1 | 4 | 10 | 510 | 20 | 30 | Смешать компоненты, плотно закрыть крышки пробирок, вортексировать до полного ресуспендирования осадка, центрифугировать в микроцентрифуге при 10 000 об/мин 30 сек, получаем [Осадок+раствор для отмывки 3]
Раствор для отмывки 3 | 4 | 500
Осадок+раствор для отмывки 3 | 4 | 510 |  | 20 |  | Удалить надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы, получаем [Осадок после отмывки 2]
Осадок после отмывки 2 | 4 | 10 | 510 | 20 | 30 | Смешать компоненты, плотно закрыть крышки пробирок, вортексировать до полного ресуспендирования осадка, центрифугировать в микроцентрифуге при 10 000 об/мин 30 сек, получаем [Осадок+раствор для отмывки 3]
Раствор для отмывки 3 | 4 | 500
Осадок+раствор для отмывки 3 | 4 | 10 | 10 | 20 |  | Удалить надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы, получаем [Осадок после отмывки 3]
Осадок после отмывки 3 | 4 | 10 | 410 | 20 | 30 | Смешать компоненты, плотно закрыть крышки пробирок, вортексировать до полного ресуспендирования осадка, центрифугировать в микроцентрифуге при 10 000 об/мин 30 сек, получаем [Осадок+раствор для отмывки 4]
Раствор для отмывки 4 | 4 | 400
Осадок+раствор для отмывки 3 | 4 | 10 | 10 | 20 |  | Удалить надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы, получаем [Осадок после отмывки 4]
Осадок после отмывки 4 | 4 | 10 | 10 | 60 | 300 | Поместить пробирки в термостат при температуре 60 °С на 12-15 мин для подсушивания сорбента, крышки пробирок должны быть открыты, получаем [Высушенный сорбент]
Высушенный сорбент | 4 | 10 | 60 | 60 | 180 | Смешать компоненты, вортексировать 5 сек, инкубировать, получаем [Сорбент +элюиент]
РНК-буфер | 4 | 50
Сорбент +элюиент | 4 | 60 | 60 | 4 | 300 | Центрифугировать при 13 000 об/мин, получаем [Осадок+элюиент]
АМПЛИФИКАЦИЯ 1 | [6 empty] | 12.5 | 6 | 75
Компоненты | N | Объём исх., мкл | Объём в реакции, мкл | Температура | Длительность (Д), сек | Описание этапа
БиоМастер HS-qPCR (2×) (кат.№MH020-400, серия MH020-012-22) | 4 | 75 |  | 20 |  | Внести компоненты в пробирку, вортексировать, осадить капли центрифугированием. Аликвотировать в пробирки по 16,5 мкл, получаем [Смесь для ПЦР] | 2 | 6 | 12
Праймер обратный "1-SeqR " (конц 5 мМоль) | 1 | 12 | 99
Праймер прямой "1-SeqF" (конц 5 мМоль) |  | 12
Праймер обратный "2-SeqR-2-2-SeqR " (конц 5 мМоль) | 1 | 12 | 99
Праймер прямой "2-SeqF" (конц 5 мМоль) |  | 12
Праймер обратный "3-SeqR " (конц 5 мМоль) | 1 | 12 | 99
Праймер прямой "3-SeqF-3-1-SeqF" (конц 5 мМоль) |  | 12
Праймер обратный "4-SeqR " (конц 5 мМоль) | 1 | 12 | 99 |  |  |  | 2 | 6 | 12
Праймер прямой "4-SeqF-4-1-SeqF" (конц 5 мМоль) |  | 12
Смесь для ПЦР | 4 | 16.5 | 25 | 20 |  | Внести в пробирки с [Смесь для ПЦР] [Воду] и [Аликвоту ДНК], вортексировать, осадить капли центрифугированием. Получаем [Реакционную ПЦР-смесь]
Аликвота ДНК |  | 2
Вода |  | 6.5
Реакционная ПЦР-смесь | 4 | 25 | 25 | 94 | 300 | 1 этап Предварительная денатурация
|  |  |  | 94 | 60 | 2 этап: Денатурация
|  |  |  | 55/52/52/50 | 30 | 3 этап: Отжиг праймеров (1, 2, 3 и 4 пары соответсвенно)
|  |  |  | 72 | 60 | 4 этап: Элонгация
Повторить 2-4 этап ещё 39 раз, скорость нагрева 2 гр/сек
|  |  |  | 72 | 600 | 6 этап: Завершающая элонгация, получаем [Продукт амплификации 1]
|  |  |  | 4 |  | Хранение не более 12 часов
ХРОМАТОГРАФИЯ | [6 empty] | 12.5 | 6 | 75
Агарозная навеска | 1 | 1 г | 100000 | 95 | 120 | Греть в микроволновой печи до полного растворения, перемешивать каждые 30 сек, получаем [Раствор агарозы]
Буфер TBE | 1 | 100000
Бромистый этидий | 1 | 0,625 г | 1000 | 20 |  | Смешать компоненты до полного растворения, получаем [Раствор бромистого этидия]
Бромистый этидий | 1 | 1000
Раствор бромистого этидия | 1 |  | 0.025 | 60 | 1800 | Внести 2 капли [Раствора бромистого этидия] в [Раствор агарозы], остудить до 60 градусов и залить в контейнер с гребёнкой, дождаться застывания раствора, перенести в ЭФ камеру
Раствор агарозы | 1 | 100000 | 100000
Буфер TBE | 1 | 500000 | 500000 | 20 |  | Внести в ЭФ камеру
Маркер молеклярных масс от 200 до 1000 п.н. | 1 | 5 | 5 | 20 |  | Внести в лунки в агарозном геле
Продукт амплификации | 4 | 5 | 10 | 20 |  | Смешать с [Продукт амплификации 1] в наконечнике, получаем [Продукт амплификации 1+буфер для внесения]
Буфер для внесения | 1 | 5
Продукт амплификации 1+буфер для внесения | 4 | 5 |  | 20 |  | Добавить в лунки в агарозном геле
Прогон |  |  |  | 20 | 7200 | Установить напряжение 50В
Этиловый спирт 96% | 4 | 90000 | 90000 | 20 |  | Добавить [Этиловый спирт 96%] во флакон с [Промывочным раствором], перемешать пипетированием, поставить галочку на крышке флакона | 2 | 6 | 12
Промывочный раствор | 4 | [5 empty] | 2 | 6 | 12
Гель с ампликонами | 4 | 100 мг |  |  |  | Вырезать фрагмент [Геля с ампликонами] с целевой ДНК и взвесить, поместить гель в микроцентрифужную пробирку объемом 2 мл
Связывающий раствор S | 1 | 3 объема (не менее 350) | 400 | 55 |  | Внести в пробирку [Связывающий раствор S], инкубировать до полного растворения, получаем [Связанная ДНК]
|  |  |  | 20 |  | Поместить спин-колонку в собирательную пробирку
Связанная ДНК | 4 | 400 | 1100 | 20 | 60 | Перенести [Связанную ДНК] в колонку и центрифугировать 30 с, удалить фильтрат из собирательной пробирки, добавить [Промывочный раствор], центрифугировать 30 с, удалить фильтрат, повторить отмывку, получаем [Пустую колонку]
Промывочный раствор | 1 | 700
Пустуя колонка | 4 |  |  |  | 360 | Центрифугировать, поместить в новую пробирку, дать испариться спирту 5 мин
Элюирующий раствор | 1 | 50 | 50 | 20 | 60 | Внести в центр мембраны, центрифугировать 1 мин, получаем [Аликвота ДНК 2]
АМПЛИФИКАЦИЯ 2
БиоМастер HS-qPCR (2×) (кат.№MH020-400, серия MH020-012-22) | 4 | 75 |  | 20 |  | Внести компоненты в пробирку, вортексировать, осадить капли центрифугированием. Аликвотировать в пробирки по 16,5 мкл, получаем [Смесь для ПЦР]
Праймер обратный "1-1-SeqF" (конц 5 мМоль) | 1 | 12 | 99
Праймер прямой "1-1-SeqR" (конц 5 мМоль)
Праймер обратный "1-2-SeqF" (конц 5 мМоль) | 1 | 12 | 99
Праймер прямой "1-2-SeqR" (конц 5 мМоль)
Праймер обратный "2-1-SeqF " (конц 5 мМоль) | 1 | 12 | 99
Праймер прямой "2-1-SeqR" (конц 5 мМоль)
Праймер обратный "2-2-SeqF " (конц 5 мМоль) | 1 | 12 | 99
Праймер прямой "2-SeqR-2-2-SeqR" (конц 5 мМоль)
Праймер обратный "3-1-SeqR" (конц 5 мМоль) | 1 | 12 | 99
Праймер прямой "3-SeqF-3-1-SeqF" (конц 5 мМоль)
Праймер обратный "3-2-SeqR" (конц 5 мМоль) | 1 | 12 | 99
Праймер прямой "3-2-SeqF" (конц 5 мМоль)
Праймер обратный "4-1-SeqR" (конц 5 мМоль) | 1 | 12 | 99
Праймер прямой "4-SeqF-4-1-SeqF" (конц 5 мМоль)
Праймер обратный "4-2-SeqR" (конц 5 мМоль) | 1 | 12 | 99
Праймер прямой "4-2-SeqF" (конц 5 мМоль)
Праймер обратный "4-3-SeqR" (конц 5 мМоль) | 1 | 12 | 99
Праймер прямой "4-3-SeqF" (конц 5 мМоль)
Смесь для ПЦР | 9 | 16.5 | 25 | 20 |  | Внести в пробирки с [Смесь для ПЦР] [Воду] и [Аликвоту ДНК 2], вортексировать, осадить капли центрифугированием. Получаем [Реакционную ПЦР-смесь]
Аликвота ДНК 2 |  | 2
Вода |  | 6.5
Реакционная ПЦР-смесь | 9 | 25 | 25 | 94 | 300 | 1 этап Предварительная денатурация
|  |  |  | 94 | 60 | 2 этап: Денатурация
|  |  |  | 55/52/52/50 | 30 | 3 этап: Отжиг праймеров (1, 2, 3 и 4 пары соответсвенно)
|  |  |  | 72 | 60 | 4 этап: Элонгация
Повторить 2-4 этап ещё 39 раз, скорость нагрева 2 гр/сек
|  |  |  | 72 | 600 | 6 этап: Завершающая элонгация
|  |  |  | 4 |  | Хранение не более 12 часов
ХРОМАТОГРАФИЯ
Агарозная навеска | 1 | 1 г | 100000 | 95 | 120 | Греть в микроволновой печи до полного растворения, перемешивать каждые 30 сек, получаем [Раствор агарозы]
Буфер TBE | 1 | 100000
Бромистый этидий | 1 | 0,625 г | 1000 | 20 |  | Смешать компоненты до полного растворения, получаем [Раствор бромистого этидия]
Вода без нуклеаз | 1 | 1000
Раствор бромистого этидия | 1 |  | 0.025 | 60 | 1800 | Внести 2 капли [Раствора бромистого этидия] в [Раствор агарозы], остудить до 60 градусов и залить в контейнер с гребёнкой, дождаться застывания раствора, перенести в ЭФ камеру
Раствор агарозы | 1 | 100000 | 100000
Буфер TBE | 1 | 500000 | 500000 | 20 |  | Внести в ЭФ камеру
Маркер молеклярных масс от 200 до 1000 п.н. | 1 | 5 | 5 | 20 |  | Внести в лунки в агарозном геле
Продукт амплификации | 9 | 5 | 10 | 20 |  | Смешать с [Продукт амплификации 1] в наконечнике, получаем [Продукт амплификации 1+буфер для внесения]
Буфер для внесения | 1 | 5
Продукт амплификации 1+буфер для внесения | 9 | 5 |  | 20 |  | Добавить в лунки в агарозном геле
Прогон |  |  |  | 20 | 7200 | Установить напряжение 50В
Note on F10: Автор: по инструкции 5-10 минут
Note on F13: Автор: по инструкции 5-10 минут