## БМ
ID | № по журналу | Дата забора материала | Вид материала | Пол | Дата рождения | Вирусная нагрузка: дата | Вирусная нагрузка, копий/мл | Оценка секвенирования | МЛУ pro | МЛУ rev | Кол-во мутаций | ВПР(A2;'[Тюмень направления на резистентность 230130.xlsx]Шаблон'!A$4:CE$103;31;0)
135 | 1108 | 2022-12-07 | плазма | ж | 1984-07-28 | 2022-11-23 | 8800 | пробелы | нет | высокий
165 | 1131 | 2023-01-19 | плазма | м | 1982-03-20 | 2022-10-05 | 570000 | идеален | нет | нет
168 | 1133 | 2023-01-23 | плазма | ж | 2007-10-01 | 2022-11-24 | 6400 | идеален | возможно низкий | нет
161 | 1128 | 2023-01-16 | плазма | ж | 1988-06-01 | 2022-10-27 | 1300000 | короткие риды | нет | нет
164 | 1130 | 2023-01-19 | плазма | м | 1981-08-07 |  |  | идеален | нет | высокий
108 | 1101 | [7 empty] | нет | высокий
114 | 1102 | [7 empty] | нет | высокий
116 | 1103 | [7 empty] | нет | нет
118 | 1104 | [7 empty] | нет | высокий
129 | 1105 | [7 empty] | нет | высокий | 10
130 | 1106 | [7 empty] | нет | высокий
131 | 1107 | [7 empty] | нет | высокий
135 | 1108 | [7 empty] | нет | высокий | 7
137 | 1109 | [7 empty] | высокий | высокий | 6 8
138 | 1110 | [7 empty] | нет | высокий
139 | 1111 | [7 empty] | средний | высокий | 2 4
140 | 1112 | [7 empty] | не определен | не определен
141 | 1113 | [7 empty] | нет | средний
142 | 1114 | [7 empty] | нет | высокий
143 | 1115 | [7 empty] | нет | высокий
144 | 1116 | [7 empty] | нет | высокий
145 | 1117 | [7 empty] | нет | высокий
148 | 1118 | [7 empty] | нет | низкий
151 | 1119 | [7 empty] | нет | высокий
153 | 1120 | [7 empty] | нет | нет
154 | 1121 | [7 empty] | нет | высокий
155 | 1122 | [7 empty] | нет | высокий
156 | 1123 | [7 empty] | нет | высокий
157 | 1124 | [7 empty] | нет | высокий
158 | 1125 | [7 empty] | нет | нет
159 | 1126 | [7 empty] | нет | нет
160 | 1127 | [7 empty] | нет | высокий
161 | 1128 | [7 empty] | нет | нет
163 | 1129 | [7 empty] | нет | высокий
164 | 1130 | [7 empty] | нет | высокий
165 | 1131 | [7 empty] | нет | нет
167 | 1132 | [7 empty] | не определен | не определен
168 | 1133 | [7 empty] | возможно низкий | нет
169 | 1134 | [7 empty] | нет | низкий
170 | 1135 | [7 empty] | не определен | не определен
171 | 1136 | [7 empty] | нет | нет
172 | 1137 | [7 empty] | нет | высокий | 8
173 | 1138 | [7 empty] | не определен | не определен

## Протокол
Компоненты | N | Объём исх., мкл | Объём в реакции, мкл | Температура | Длительность (Д), сек | Описание этапа |  | Доля | Коэф | суммы
ВЫДЕЛЕНИЕ
ВЫДЕЛЕНИЕ: Приготовление 80% этанола
вода деионизиованная, стерильная | 1 | 10000 | 60000 |  |  | Смешать компоненты в отдельном мерном стакане, получаем [Этанол 80%] |  | 1
этанол 95% (ЛС-002430 серия №3151021 годен до 261020) | 1 | 50000 | [5 empty] | 5
Проба плазмы крови | 6 | 200 | 200 | 4 | 3600 | Центрифугирование при 24 000g, получаем [Проба с надосадочной жидкостью]
Проба с надосадочной жидкостью | 6 | 200 | 100 | 20 |  | Удаление 100 мкл надосадочной жидкости, получаем [Осадочная жидкость]
Осадочная жидкость | 6 | 100 | 1110 | 20 | 600 | Смешать компоненты, инкубировать, получаем [Лизат 1]
PBS (из набора кат. № LRP-100-2, партия 2303LP2 годен до 09 24) | 6 | 10
Реагент "Лира" (из набора кат. № LRP-100-2, партия 2303LP2 годен до 09 24) | 6 | 1000
[Лизат 1] | 6 | 1110 | 1110 | 4 | 600 | Вортексировать, центрифугировать при 12 000g, получаем [Лизат с осадком ]
Лизат с осадком | 6 | 1110 | 1110 | 20 |  | Перенести надосадочную жидкость в заранее приготовленные чистые эппендорфы, соответственно номерам проб, получаем [Лизат]
Лизат | 6 | 1110 | 1310 | 20 | 15 | Смешать коипоненты, плотно закрыть крышки эппендорфов, получаем [Лизат+хлороформ]
Хлороформ ХЧА (CAS 67-66-3 Партия 19 дата изг 2022-06) паспорт № 1798/1 | 6 | 200
Лизат+хлороформ | 6 | 1310 | 1310 | 20 | 600 | Инкубировать, встряхивать каждые 3 минуты, получаем [Инкубированный лизат]
Инкубированный лизат | 6 | 1310 | 1310 | 4 | 600 | Центрифугировать при 10000g, перенести 400 мкл из верхней водной фазы, содержащей РНК, в чистый эппендорф, получаем [Водная фаза с РНК]
Водная фаза с РНК | 6 | 400 | 470 |  |  | Смешать компоненты пипетированием (5 раз), получаем [Водная фаза РНК с осадителем]
Раствор для осаждения РНК (кат. № LRP-100-2, партия 2303LP2 годен до 09 24) | 6 | 70
Водная фаза РНК с осадителем | 6 | 470 | 870 |  | 600 | Смешать компоненты: плавно переворачивая пробирку 3 раза, инкубировать , получаем [Изопропанол с РНК]
Изопропанол (ХЧ) (CAS 67-63-0 Партия 51 дата изг 2022-05) паспорт №1718/1 | 6 | 400
Изопропанол с РНК | 6 | 870 | 870 | 4 | 600 | Центрифугировать при 12 000g, удалить супернатант, получаем [Осадок с РНК]
Осадок с РНК | 6 | 3 | 1003 | 20 |  | Смешать компоненты: плавно переворачивая пробирку 3 раза, получаем [ РНК в этаноле]
этанол 80%, приготовленный из этанола 95% (ЛС-002430 серия №3151021 годен до 261020) | 6 | 1000
РНК в этаноле | 6 | 1003 | 1003 | 4 | 300 | Центрифугировать при 12 000g, удалить супернатант, не задевая осадок, вортексировать, удалить остатки супернатанта, получаем 3 мкл [ Осадок РНК-1]
Осадок РНК-1 | 6 | 3 | 1003 | 4 | 300 | Центрифугировать при 12 000g, удалить супернатант, не задевая осадок, вортексировать, удалить остатки супернатанта, получаем 3 мкл [Осадок РНК]
этанол 80%, приготовленный из этанола 95% (ЛС-002430 серия №3151021 годен до 261020) | 6 | 1000
Осадок РНК | 6 | 3 | 3 | 20 | 900 | Сушить осадок РНК, получаем 2 мкл [Сухой осадок РНК]
Сухой осадок РНК | 6 | 2 | 102 | 20 | 600 | Смешать компоненты, инкубировать, получаем [РНКинк]
Вода, свободная от РНКаз | 6 | 100
РНКинк | 6 | 102 | 102 | 20 | 3 | Вортексировать, осадить центрифугированием, получаем искомый [Раствор РНК]
[Раствор РНК] | 6 | 102 | 102 | 20 |  | Аликвотировать по 20 мкл, получаем [Аликвота РНК]
Аликвота РНК | 6 | 20 | 20 | -20 | год | Хранение
Измерить концентрацию полученной [аликвоты ДНК 2] (на nanodrop)
ОБРАТНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ
Раствор "e" (конц 5 мМоль) от 221205 заказ №220506-919-SST |  | 2 | 12 | 20 | 3 | Смешать компоненты: вортексировать, осадить капли центрифугированием, получаем [РНК+e]
Аликвота РНК | 1 | 10
Раствор "h" (конц 5 мМоль) от 221205 заказ №220506-919-SST |  | 2 | 12 | 20 | 3 | Смешать компоненты: вортексировать, осадить капли центрифугированием, получаем [РНК+h]
Аликвота РНК | 1 | 10
[РНК+e] | 1 | 12 | 12 | 70 | 180 | Предварительный отжиг обратной транскрипции: инкубировать в термоциклере CFX-90, получаем [РНК+e+отжиг]
[РНК+h] | 1 | 12 | 12 |  |  | Предварительный отжиг обратной транскрипции: инкубировать в термоциклере CFX-90, получаем [РНК+h+отжиг]
[РНК+e+отжиг] | 1 | 12 | 12 | 4 |  | Охлаждение, хранение не более 1 часа
[РНК+h+отжиг] | 1 | 12 | 12 | 4 |  | Охлаждение, хранение не более 1 часа
RNAscribe RT 100ед/мкл (кат № R04-10 серия № R04-003-23 годен до мая 24) | 1 | 1 | 16 |  |  | Смешать компоненты: вортексировать, осадить капли центрифугированием, получаем [Смесь для ОТ] |  | 1 | 12 | 12
5xОТ-буфер-mix (кат № R04-10 серия № R04-003-23 годен до мая 24) |  | 4 | [5 empty] | 4 | 12 | 48
Вода (стерильная, деионизированная) (кат № R04-10 серия № R04-003-23 годен до мая 24) |  | 3 | [5 empty] | 3 | 12 | 36
[Смесь для ОТ] | 1 | 8 | 20 |  |  | Внести [Смесь ОТ] в пробирки с [РНК+e+отжиг], осторожно перемешать пипетированием 5 раз, получаем [РНК+e+ОТ]
[РНК+e+отжиг] | 1 | 12
[Смесь для ОТ] | 1 | 8 | 20 |  |  | Внести [Смесь ОТ] в пробирки с [РНК+h+отжиг], осторожно перемешать пипетированием 5 раз, получаем [РНК+h+ОТ]
[РНК+h+отжиг] | 1 | 12
[РНК+e+ОТ] | 1 | 20 | 20 | 55 | 30 | инкубировать в CFX-90, получаем [кДНКe+ОТ]
[РНК+h+ОТ] | 1 | 20 | 20 |  |  | инкубировать в CFX-90, получаем [кДНКh+ОТ]
[кДНКe+ОТ] | 1 | 20 | 20 | 85 | 300 | денатурировать ОТ в CFX-90, получаем [кДНКe]
[кДНКh+ОТ] | 1 | 20 | 20 |  |  | денатурировать ОТ в CFX-90, получаем [кДНКh]
[кДНКe] | 1 | 20 | 2 | 4 |  | оклаждение, хранить не более 1 суток
[кДНКe] |  | 20 | 18 | -20 |  | Хранить не более 7 суток, более 7 суток храненить при -70, получаем [кДНКe из архива #12]
[кДНКh] | 1 | 20 | 2 | 4 |  | оклаждение, хранить не более 1 суток
[кДНКh] |  |  | 18 | -20 |  | Хранить не более 7 суток, более 7 суток храненить при -70, получаем [кДНКh из архива #12]
АМПЛИФИКАЦИЯ
БиоМастер HS-qPCR (2×) (кат.№MH020-400, серия MH020-012-22) | 1 | 75 | 99 |  |  | Внести компоненты в пробирку, вортексировать, осадить капли центрифугированием.Аликвотировать в микропробирки по 16,5 мкл, получаем [Смесь для ПЦР be] |  | 12.5 | 6 | 75
Праймер "е " (конц 5 мМоль) от 221205 заказ №220506-919-SST |  | 12 | [5 empty] | 2 | 6 | 12
Праймер "b" (конц 5 мМоль) от 221205 заказ №220506-919-SST |  | 12 | [5 empty] | 2 | 6 | 12
[Смесь для ПЦР be] | 6 | 16.5 | 25 |  |  | Внести в пробирки со аликвотами [Смеси для ПЦР be] аликвоты из [Смеси кДНКe], вортексировать, осадить капли центрифугированием. Получаем [Реакционную ПЦР смесь be]
кДНКе |  | 2
Вода |  | 6.5
[Реакционная ПЦР смесь be] | 6 | 25 | 25 | 95 | 60 | 1 этап Предварительная денатурация
|  |  |  | 95 | 20 | 2 этап: Денатурация
|  |  |  | 61 | 30 | 3 этап: Отжиг праймеров |  | рекомендуемая 63
|  |  |  | 72 | 120 | 4 этап: Элонгация
Повторить 2-4 этап ещё 39 раз, скорость нагрева 2 гр/сек
|  |  |  | 72 | 600 | 6 этап: Завершающая элонгация
|  |  |  | 4 |  | Хранение не более 12 часов
БиоМастер HS-qPCR (2×) (кат.№MH020-400, серия MH020-012-22) | 1 | 75 | 99 |  |  | Внести компоненты в пробирку, вортексировать, осадить капли центрифугированием.Аликвотировать в микропробирки по 16,5 мкл, получаем [Смесь для ПЦР gh] |  | 12.5 | 6 | 75
Праймер "g " (конц 5 мМоль) от 221205 заказ №220506-919-SST |  | 12 | [5 empty] | 2 | 6 | 12
Праймер "h" (конц 5 мМоль) от 221205 заказ №220506-919-SST |  | 12 | [5 empty] | 2 | 6 | 12
Смесь для ПЦР gh | 6 | 16.5 | 25 |  |  | Внести в пробирки со аликвотами [Смеси для ПЦР gh] аликвоты из [Смеси кДНКh], вортексировать, осадить капли центрифугированием. Получаем [Реакционную ПЦР смесь gh]
кДНКh |  | 2
Вода |  | 6.5
[Реакционная ПЦР смесь gh] | 6 | 25 | 25 | 95 | 60 | 1 этап Предварительная денатурация
|  |  |  | 95 | 20 | 2 этап: Денатурация
|  |  |  | 59 | 30 | 3 этап: Отжиг праймеров |  | рекомендуемая 66
|  |  |  | 72 | 120 | 4 этап: Элонгация
Повторить 2-4 этап ещё 39 раз, скорость нагрева 2 гр/сек
|  |  |  | 72 | 600 | 6 этап: Завершающая элонгация
|  |  |  | 4 |  | Хранение не более 12 часов
Очистка НК от реакционной смеси CleanUp mini | [6 empty] | видео | https://www.addgene.org/protocols/gel-purification/
Этиловый спирт 96% | 12 | в соответствии с инструкцией к набору | 900 или 2200 |  |  | Добавить [Этиловый спирт 96%] (BC023S — 90 мл, BC023L — 220 мл в каждый) во флакон с [Промывочным раствором], тщательно перемешать, поставить галочку на крышке флакона
Промывочный раствор | 12
Связывающий раствор |  |  |  | 37-50 |  | Прогреть до растворения осадка
Элюирующий раствор |  |  |  | 56 |  | Поместить в термостат
Связывающий раствор | 1 | 125 |  | 50-55 |  | Внести в пробирку [Связывающий раствор S], получаем [Связанная ДНК]
|  |  |  | 20 |  | Поместить спин-колонку в собирательную пробирку
Связанная ДНК | 12 | 150 | 850 | 20 | 60 | Перенести [Связанную ДНК] в колонку и центрифугировать 30 с при 7000g (10000 об/мин), удалить фильтрат из собирательной пробирки, добавить [Промывочный раствор], центрифугировать 30 с, удалить фильтрат, повторить отмывку, получаем [Пустую колонку]
Промывочный раствор | 1 | 700
Пустуя колонка | 12 |  |  |  | 60 | Центрифугировать [пустую колонку]
Пустуя колонка | 12 |  |  |  | 300 | Перенести [пустую колонку] в новую пробирку, оставить при комнатной температуре до полного испарения спирта
Элюирующий раствор | 1 | 30 | 30 | 20 | 60 | Внести в центр мембраны [пустой колонки], центрифугировать 1 мин, получаем [Аликвота ДНК 2]
Аликвота ДНК 2 |  | 30 | 30 | -20 |  | хранение до года
Измерить концентрацию полученной [аликвоты ДНК 2] (на nanodrop)
ЭЛЕКТРОФОРЕЗ
Агарозная навеска | 1 | 1,5 г | 100 мл | 95 | 120 | Греть в микроволновой печи до полного растворения, перемешивать каждые 30 сек, получаем [Раствор агарозы]
Буфер TBE (1х, разбадяженный) | 1 | 100 мл
Бромистый этидий | 1 | ~ 2 мкл (1-2 капли из этой пипирки, в которой он хранится) | 0.025 | 60 | 1800 | Внести 2 капли [Раствора бромистого этидия] в [Раствор агарозы], остудить до 60 градусов (чтобы рука терпела) и залить в контейнер с гребёнкой, дождаться застывания раствора, перенести в ЭФ камеру
Раствор агарозы | 1 | 100 мл | 100 мл
Буфер TBE (х10) | 1 | 100 мл | 1000 мл |  |  | Развести ТВЕ буфер до концентрации 1х. Чтобы потом в середине эксперимента не доразводить, сразу литр подготовить
Вода дистиллированная | 1 | 900 мл
Маркер молеклярных масс от 200 до 1000 п.н. | 1 | 5 | 5 | 20 |  | Внести в краевые лунки
Продукт амплификации | 4 | 5 | 10 | 20 |  | [Продукт амплификации 1] вортексировать, осадить капли. Смешать [Продукт амплификации 1] с [Буфер для внесения] в наконечнике, внести в лунку в геле.
Буфер для внесения | 1 | 5
Прогон |  |  |  | 20 | 1200 | Установить напряжение 80В
Прогон |  |  |  | 20 | 2400 | Установить напряжение 100В
Учет результатов | [5 empty] | Длина фрагмента be - 800 п.н., gh - 1120 п.н.
Очистка НК от агарозного геля CleanUp mini | [6 empty] | видео | https://www.addgene.org/protocols/gel-purification/
Этиловый спирт 96% | 12 | в соответствии с инструкцией к набору | 900 или 2200 |  |  | Добавить [Этиловый спирт 96%] (BC023S — 90 мл, BC023L — 220 мл в каждый) во флакон с [Промывочным раствором], тщательно перемешать, поставить галочку на крышке флакона
Промывочный раствор | 12
Связывающий раствор |  |  |  | 37-50 |  | Прогреть до растворения осадка
Элюирующий раствор |  |  |  | 56 |  | Поместить в термостат
Гель с ампликонами | 12 | 150 мг |  |  |  | Вырезать фрагмент [Геля с ампликонами] с целевой ДНК и взвесить, поместить гель в микроцентрифужную пробирку объемом 2 мл
Связывающий раствор | 1 | 450 | 600 | 50-55 |  | Внести в пробирку [Связывающий раствор S], инкубировать до полного растворения, получаем [Связанная ДНК]
|  |  |  | 20 |  | Поместить спин-колонку в собирательную пробирку
Связанная ДНК | 12 | 600 | 1300 | 20 | 60 | Перенести [Связанную ДНК] в колонку и центрифугировать 30 с при 7000g (10000 об/мин), удалить фильтрат из собирательной пробирки, добавить [Промывочный раствор], центрифугировать 30 с, удалить фильтрат, повторить отмывку, получаем [Пустую колонку]
Промывочный раствор | 1 | 700
Пустуя колонка | 12 |  |  |  | 60 | Центрифугировать [пустую колонку]
Пустуя колонка | 12 |  |  |  | 300 | Перенести [пустую колонку] в новую пробирку, оставить при комнатной температуре до полного испарения спирта
Элюирующий раствор | 1 | 30 | 30 | 20 | 60 | Внести в центр мембраны [пустой колонки], центрифугировать 1 мин, получаем [Аликвота ДНК 2]
Аликвота ДНК 2 |  | 30 | 30 | -20 |  | хранение до года
Измерить концентрацию полученной [аликвоты ДНК 2] (на nanodrop)
Секвенирующая реакция
BigDye Terminator v3.1 Ready Reaction Mix | 1 | 4 | 9 |  |  | Подготовить необходимое кол-во (8*N) пробирок на 0.5 по кол-ву праймеров для секвенирования Вортексировать и центрифугировать пробирки с рабочими растворами Проводить работы на льду, защищать от солнца Смешать реагенты в пробирке Внести в ячейки плашки по 9 мкл раствора
Праймер "aa " (конц 3.2 мМоль) |  | 1
H2O стерильная |  | 4
BigDye Terminator v3.1 Ready Reaction Mix | 1 | 4 | 9
Праймер "gg " (конц 3.2 мМоль) |  | 1
H2O стерильная |  | 4
BigDye Terminator v3.1 Ready Reaction Mix | 1 | 4 | 9
Праймер "cc" (конц 3.2 мМоль) |  | 1
[Реакционная ПЦР смесь gh] |  | 1
H2O стерильная |  | 4
BigDye Terminator v3.1 Ready Reaction Mix | 1 | 4 | 9
Праймер "ii " (конц 3.2 мМоль) |  | 1
H2O стерильная |  | 4
BigDye Terminator v3.1 Ready Reaction Mix | 1 | 4 | 9
Праймер "mm " (конц 3.2 мМоль) |  | 1
H2O стерильная |  | 4
BigDye Terminator v3.1 Ready Reaction Mix | 1 | 4 | 9
Праймер "jj " (конц 3.2 мМоль) |  | 1
H2O стерильная |  | 4
BigDye Terminator v3.1 Ready Reaction Mix | 1 | 4 | 9
Праймер "pp " (конц 3.2 мМоль) |  | 1
H2O стерильная |  | 4
BigDye Terminator v3.1 Ready Reaction Mix | 1 | 4 | 9
Праймер "rr " (конц 3.2 мМоль) |  | 1
H2O стерильная |  | 4
Раствор "aa " |  | 9 | 10 |  |  | Внести по 1 мкл [Реакционная ПЦР смесь be] в ячейки с соответсвующими праймерами Работы проводить на льду Вортексировать 2-3 секунды, сбросить капли. Пузыри могут остаться
Раствор "gg " |  | 9 | 10
[Реакционная ПЦР смесь be] | 2 | 2
Раствор "cc" |  | 9 | 10 |  |  | Внести по 1 мкл [Реакционная ПЦР смесь gh] в ячейки с соответсвующими праймерами Работы проводить на льду Вортексировать 2-3 секунды, сбросить капли. Пузыри могут остаться
Раствор "ii " |  | 9 | 10
Раствор "mm " |  | 9 | 10
Раствор "jj " |  | 9 | 10
Раствор "pp " |  | 9 | 10
Раствор "rr " |  | 9 | 10
[Реакционная ПЦР смесь gh] | 6 | 6
[Реакционная Seq смесь] | 8 |  |  | 96 | 60 | 1 этап Предварительная денатурация
|  |  |  | 96 | 10 | 2 этап: Денатурация
|  |  |  | 46 | 5 | 3 этап: Отжиг праймеров
|  |  |  | 60 | 240 | 4 этап: Элонгация
Повторить 2-4 этап ещё 24 раз, скорость нагрева 1 гр/сек
4
Очистка от невключившихся терминаторов
Big Dye Xterminator bead solution | 8 | 80 | 440 |  |  | Подготовить пробирку для разведения рабочего расвтора, объем высчитывается из расчета 55*N. Вортексировать пробирки, приготовить смесь. Внести 55 мкл смеси в каждую лунку планшета. Заклеить планшет пленкой, вортексировать 20 минут при 1800 об/мин. Центрифугировать 2 минуты при 1000g. Хранение 10 дней при 4С, до потребности при -20С
SAM solution |  | 360
Note on F15: Автор: по инструкции 5-10 минут

## Плашка
ПЦР
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 230727-135-be | 230727-165-be | 230727-168-be | 230727-161-be | 230727-164-be | 230727-135-gh | 230727-165-gh | 230727-168-gh | 230727-161-gh | 230727-164-gh
B
C
D
E
F
G
H
Секвенирование
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 230727-135-p1-aa | 230727-165-p1-aa | 230727-168-p1-aa | 230727-161-p1-aa | 230727-164-p1-aa
B | 230727-135-p2-gg | 230727-165-p2-gg | 230727-168-p2-gg | 230727-161-p2-gg | 230727-164-p2-gg
C | 230727-135-r1-cc | 230727-165-r1-cc | 230727-168-r1-cc | 230727-161-r1-cc | 230727-164-r1-cc
D | 230727-135-r2-ii | 230727-165-r2-ii | 230727-168-r2-ii | 230727-161-r2-ii | 230727-164-r2-ii
E | 230727-135-r3-mm | 230727-165-r3-mm | 230727-168-r3-mm | 230727-161-r3-mm | 230727-164-r3-mm
F | 230727-135-r4-jj | 230727-165-r4-jj | 230727-168-r4-jj | 230727-161-r4-jj | 230727-164-r4-jj
G | 230727-135-r5-pp | 230727-165-r5-pp | 230727-168-r5-pp | 230727-161-r5-pp | 230727-164-r5-pp
H | 230727-135-r6-rr | 230727-165-r6-rr | 230727-168-r6-rr | 230727-161-r6-rr | 230727-164-r6-rr

## ПЦР
№ ячейки | ID пробы | ID участника | Участник | Температура отжига, С | Cq (FAM) | k(40) | k(п) | Прибор:
Дата эксперимента (ПЦР)
Порог

## Флуоресценция
Экспорт Необработанных Данных в Excel
(C)Copyright 2003 Corbett Research, Pty Ltd. (R) All Rights Reserved.
FAM
ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

## ЭФ
Результаты фореза
Обозначение лунки (кармана) | Концентрация, нг/5 мкл | Длина ампликона | Номер эксперимента
1108 pro | 25 | 570 | Дата эксперимента (ПЦР) | 2023-07-01
1108 rev | 25 | 765 | Дата эксперимента (ЭФ) | 2023-07-01
1131 pro | 50 | 570
1131 rev | 25 | 765
1133 pro | 100 | 570
1133 rev | 50 | 765
1128 pro | 25 | 570
1128 rev | 75 | 765
1130 pro | 35 | 570
1130 rev | 75 | 765

## расчеты
расчет RNAscribe RT на N реакций
RNAscribe RT 100ед/мкл (кат № R04-10 серия ) | 1 | 1 | Внести компоненты в пробирку, вортексировать, осадить капли центрифугированием; Получаем [Смесь для ОТ].
5xОТ-буфер-mix |  | 4
Вода (стерильная, деионизированная) |  | 3